## Feuil1
Eaux du bassin de rejet des eaux pluviales
Date | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 | [8 empty] | 2013 | [10 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | [10 empty] | 2016 | [10 empty] | valeur seuil (1) | valeur seuil (2) | valeur seuil (3) | valeur seuil (4)
Analyse | time axis 2007-08-30 to 2016-11-25
Matières organiques et matières en suspension
DBO5 (mg/L) | 2007-08-30: 8; 2007-11-26: 1.1; 2008-02-27: 3; 2008-05-29: 1.9; 2008-08-13: <2; 2008-12-02: <2; 2009-02-12: 5; 2009-05-11: A sec; 2009-08-04: <3; 2009-11-19: 14; 2010-02-11: 110; 2010-05-12: 11; 2010-08-25: A sec; 2010-11-18: 14; 2011-04-20: A sec; 2011-07-20: <3; 2011-12-22: 170; 2012-10-22: 2.7; 2013-04-24: 1.2; 2015-06-29: A sec; 2015-11-16: 5; 2016-04-26: 5 | <25 | <30
COT (mg/L) | 2007-08-30: 13.3; 2007-11-26: 7.6; 2008-02-27: 9.65; 2008-05-29: 7.05; 2008-08-13: 7.4; 2008-12-02: 10; 2009-02-12: 13; 2009-08-04: 14.7; 2009-11-19: 15; 2010-02-11: 62; 2010-05-12: 23; 2010-11-18: 6.7; 2011-07-20: 18; 2011-12-22: 130 |  | <70
DCO/COT | 2007-08-30: 4; 2007-11-26: 6; 2008-02-27: 6; 2008-05-29: 4.6809; 2008-08-13: /; 2008-12-02: 2.9; 2009-02-12: 2.69; 2009-08-04: 3.74; 2009-11-19: 6.4; 2010-02-11: 4.2; 2010-05-12: 6.5; 2010-11-18: 23.1; 2011-07-20: 5.8; 2011-12-22: 3.08
DCO/DBO5 | 2007-08-30: 7; 2007-11-26: 39; 2008-02-27: 20; 2008-05-29: 17.3684; 2008-08-13: /; 2008-12-02: >14,5; 2009-02-12: 7; 2009-08-04: >18; 2009-11-19: 6.9; 2010-02-11: 2.4; 2010-05-12: 13.6; 2010-11-18: 11.1; 2011-07-20: 35; 2011-12-22: 2.35; 2012-10-22: 24.07; 2013-04-24: 62.5; 2015-11-16: 10.2; 2016-04-26: 38
DCO (mg/L) | 55 | 43 | 59 | 33 | 29 | 29 | 35 |  | 55 | 96 | 260 | 150 |  | 155 |  | 105 | 20 | 400 | 110 | 98 | 120 | 140 | 120 | 110 | 65 | 84 | 62 | <75 | 97 | <75 | 75 | 71 | 76 | 94 | 110 | 200 | 110 | 110 | 55 | 53 | 59 | 60 | 42 | 58 | 47 | 41 | 330 | 83 | 63 | 430 | 56 | 64 | 180 | 170 | 82 |  | 100 | 47 | 48 | 48 | 51 | 220 | 110 | 100 | 190 | 160 | 180 | 130 | 210 | 230 | 180 | 110 | <125 | <125
MES (mg/L) | 2007-08-30: 61; 2007-11-26: 81; 2008-02-27: 17; 2008-05-29: 202; 2008-08-13: 70; 2008-12-02: 80; 2009-02-12: 40; 2009-08-04: 5; 2009-11-19: 38; 2010-02-11: 29; 2010-05-12: 150; 2010-11-18: 81; 2011-07-20: 27; 2011-12-22: 51; 2012-10-22: 19; 2013-04-24: 9.2; 2015-11-16: 7; 2016-04-26: 8.6 | <30 | <35
COD (mg/L) | 2009-02-12: 13; 2009-08-04: 13.9; 2009-11-19: 15; 2010-02-11: 61; 2010-05-12: 23; 2010-11-18: 6.2; 2011-07-20: 13; 2011-12-22: 110
Paramètres physico-chimiques globaux
Résistivité (Ohm/cm) | 2890 |  |  | 4049 | 4587 | 1996 | 1869.2 | A sec | 3891.1 | 1456 | 1024 | 176 | A sec | 2308 | A sec | 3292 | 3356 | 990 | 1071 | 1232 | 1010 | 1007 | 1033 | 783 | 1406 | 1122 | 1256 | 1330 | 1049 | 1287 | 1167 | 1152 | 1420 | 514 | 395 | 392 | 426 | 995 | 1639 | 1575 | 1563 | 1848 | 1838 | 1629 | 2513 | 2257 | 978 | 1916 | 2817 | 1506 | 2747 | 2222 | 1862 | 1600 | 1590 | A sec | 2457 | 4318 | 3311 | 3226 | 1597 | 1504 | 2304 | 1802 | 1770 | 1129 | 1996 | 2985 | 3021 | 2778 | 1269 | 1656
Pouvoir oxydo-réducteur (rH) | 23.9 |  |  | 24 | 108 | 29 | 3 |  | 377 | _ | -30 | 86 |  | -43 |  | 280 |  | 182 | 18 | 178 | -52 | 114 | 121 | 185 | 129 | 125 | 107 | 98 | 94 | 105 | 179 | 115 | 80 | 105 | 115 | 166 | 106 | 110 | 20 | 123 | 112 | 142 | 116 | 135 | -92 | -50 | 123 | 345 | 101 | 113 | 75 | 135 | 93 | 79 | 109 |  | 159 | 120 | 143 | 182 | 147 | 140 | 153 | 167 | 128 | 155 | 13 | 41 | 55 | 79 | 64 | 115
pH à 20°C | 8.35 | 7.75 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.6 |  | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.3 |  | 7.9 |  | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 6.89 | 8.43 | 7.69 | 9.06 | 8.07 | 7.78 | 8.05 | 8.22 | 8.37 | 8.42 | 8.94 | 8.87 | 8.23 | 8.23 | 8.1 | 7.97 | 8.03 | 8.2 | 8.15 | 8.39 | 8.62 | 8.75 | 8.39 | 8.79 | 8.5 | 8.15 | 8.2 | 7.38 | 8.88 | 7.6 | 8.56 | 8.47 | 8.58 | 8.53 | 8.78 | 9.4 | 8.73 |  | 7.78 | 7.8 | 8.25 | 7.32 | 8.1 | 7.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 7.7
Conductivité (μS/cm) | 343 | 3170 | 413 | 247 | 217 | 682 | 543 |  | 257 | 687 | 976 | 5700 |  | 433 |  | 304 | 298 | 1010 | 934 | 812 | 990 | 993 | 968 | 1277 | 711 | 891 | 796 | 752 | 953 | 777 | 857 | 868 | 704 | 1945 | 2530 | 2550 | 2350 | 1005 | 610 | 635 | 640 | 541 | 544 | 614 | 398 | 443 | 1023 | 522 | 355 | 664 | 364 | 450 | 537 | 625 | 629 |  | 407 | 232 | 302 | 310 | 626 | 665 | 434 | 555 | 565 | 886 | 501 | 335 | 331 | 360 | 788 | 604
Paramètres azotés et phosphorés
Nitrates NO3 (mg/L) | 2007-08-30: <0,25; 2007-11-26: 1.3; 2008-02-27: 2.1; 2008-05-29: 3.1; 2008-08-13: <0,5; 2008-12-02: 2.1; 2009-02-12: 3.8; 2009-05-11: A sec; 2009-08-04: 0.2; 2009-11-19: <1; 2010-02-11: <1; 2010-05-12: <1; 2010-08-25: A sec; 2010-11-18: <1; 2011-04-20: A sec; 2011-07-20: <1; 2011-12-22: <0,05; 2012-10-22: 1.7; 2013-04-24: 0.88; 2014-04-10: 0.99; 2015-06-29: A sec; 2015-11-16: 3; 2016-04-26: 7.9; 2016-11-25: 1.13 |  |  | 50 | 100
Nitrites NO2 (mg/L) | 2007-08-30: <0,01; 2007-11-26: <0,01; 2008-02-27: 0.1; 2008-05-29: 0.08; 2008-08-13: 0.02; 2008-12-02: 0.09; 2009-02-12: 0.15; 2009-08-04: <0,05; 2009-11-19: 0.09; 2010-02-11: -; 2010-05-12: <0,05; 2010-11-18: <0,05; 2011-07-20: <0,05; 2011-12-22: <0,01; 2012-10-22: 0.09; 2013-04-24: 0.17; 2014-04-10: 0.15; 2015-11-16: <0,5; 2016-04-26: 2.9; 2016-11-25: 0.09 |  |  | 0.5 | 2.5
Ammonium NH4 (mg/L) | 2007-08-30: <0,05; 2007-11-26: 0.55; 2008-02-27: 1.27; 2008-05-29: 0.35; 2008-08-13: 0.31; 2008-12-02: 0.28; 2009-02-12: 0.36; 2009-08-04: <2; 2009-11-19: 5.3; 2010-02-11: 13; 2010-05-12: 6.4; 2010-11-18: <1; 2011-07-20: 1.9; 2011-12-22: 16 |  |  |  | 4
NGL(calcul) | 2007-08-30: 3.56; 2007-11-26: 2.1; 2008-02-27: 3.8; 2008-05-29: 2.97; 2008-08-13: <3; 2008-12-02: 5; 2009-02-12: 4; 2009-08-04: 1.4; 2009-11-19: 9.89; 2010-02-11: 16; 2010-05-12: 21; 2010-11-18: <2; 2011-07-20: 3.6; 2011-12-22: 28; 2012-10-22: 4.7; 2013-04-24: 28.05; 2014-04-10: 10.34; 2015-11-16: 38; 2016-04-26: 40; 2016-11-25: 14
Azote total selon Kjeldhal (mg/L) | 2007-08-30: 3.5; 2007-11-26: 2.4; 2008-02-27: 4.3; 2008-05-29: 2.25; 2008-08-13: <3; 2008-12-02: 5.51; 2009-02-12: 4.91; 2009-08-04: 1.3; 2009-11-19: 9.8; 2010-02-11: 16; 2010-05-12: 21; 2010-11-18: <2; 2011-07-20: 3.6; 2011-12-22: 28; 2012-10-22: 6.49; 2013-04-24: 27; 2014-04-10: 9.2; 2015-11-16: 37; 2016-04-26: 29; 2016-11-25: 13
Phosphore total (mg/L) | 2007-08-30: 0.15; 2007-11-26: 0.09; 2008-02-27: 0.25; 2008-05-29: 0.35; 2008-08-13: 0.18; 2008-12-02: 0.14; 2009-02-12: <0,1; 2009-08-04: 0.07; 2009-11-19: 1.7; 2010-02-11: 0.2; 2010-05-12: 0.5; 2010-11-18: 0.5; 2011-07-20: 0.3; 2011-12-22: 0.48; 2016-11-25: 0.3 |  | <10
Métaux
Mercure (mg/L) | 2007-08-30: <0,00010; 2007-11-26: <0,00010; 2008-02-27: <0,00010; 2008-05-29: <0,00025; 2008-08-13: <0,0002; 2008-12-02: <0,0001; 2009-02-12: <0,0001; 2009-05-11: A sec; 2009-08-04: <0,0005; 2009-11-19: <0,0002; 2010-02-11: <0,0002; 2010-05-12: <0,0002; 2010-08-25: A sec; 2010-11-18: <0,0002; 2011-04-20: A sec; 2011-07-20: <0,0002; 2011-12-22: <0,0001 |  | <0,05 | 0.001 | 0.005
Chrome VI (mg/L) | 2007-08-30: <0,001; 2007-11-26: <0,001; 2008-02-27: <0,005; 2008-05-29: <0,005; 2008-08-13: <0,01; 2008-12-02: <0,01; 2009-02-12: <0,01; 2009-08-04: <0,05; 2009-11-19: <0,01; 2010-02-11: <0,01; 2010-05-12: <0,01; 2010-11-18: <0,1; 2011-07-20: <0,01; 2011-12-22: <0,005 |  | <0,1
Cadmium (mg/L) | 2007-08-30: <0,002; 2007-11-26: <0,002; 2008-02-27: <0,002; 2008-05-29: <0,003; 2008-08-13: <0,002; 2008-12-02: <0,001; 2009-02-12: <0,001; 2009-08-04: <0,001; 2009-11-19: <0,002; 2010-02-11: <0,002; 2010-05-12: <0,002; 2010-11-18: <0,002; 2011-07-20: <0,002; 2011-12-22: <0,0002 |  | <0,2 | 0.005 | 0.025
Chrome (mg/L) | 2007-08-30: 0.002; 2007-11-26: 0.003; 2008-02-27: <0,002; 2008-05-29: <0,03; 2008-08-13: <0,01; 2008-12-02: <0,005; 2009-02-12: <0,005; 2009-08-04: <0,005; 2009-11-19: <0,01; 2010-02-11: <0,01; 2010-05-12: <0,01; 2010-11-18: 0.01; 2011-07-20: <0,01; 2011-12-22: 0.014 |  |  | 0.05 | 0.25
Nickel (mg/L) | 2007-08-30: 0.003; 2007-11-26: 0.004; 2008-02-27: 0.002; 2008-05-29: 0.012; 2008-08-13: <0,01; 2008-12-02: <0,005; 2009-02-12: <0,005; 2009-08-04: <0,005; 2009-11-19: 0.01; 2010-02-11: <0,01; 2010-05-12: 0.01; 2010-11-18: <0,01; 2011-07-20: <0,01; 2011-12-22: 0.019 |  |  | 0.02 | 0.1
Cuivre (mg/L) | 2007-08-30: 0.007; 2007-11-26: 0.008; 2008-02-27: 0.013; 2008-05-29: 0.03; 2008-08-13: <0,01; 2008-12-02: 0.026; 2009-02-12: 0.014; 2009-08-04: <0,01; 2009-11-19: <0,01; 2010-02-11: 0.01; 2010-05-12: <0,01; 2010-11-18: 0.02; 2011-07-20: <0,01; 2011-12-22: 0.038 |  |  | 2 | 4
Plomb (mg/L) | 2007-08-30: <0,004; 2007-11-26: <0,004; 2008-02-27: <0,004; 2008-05-29: <0,03; 2008-08-13: <0,01; 2008-12-02: 0.022; 2009-02-12: 0.009; 2009-08-04: <0,01; 2009-11-19: <0,01; 2010-02-11: <0,01; 2010-05-12: <0,01; 2010-11-18: <0,01; 2011-07-20: <0,01; 2011-12-22: 0.009 |  | <0,5 | 0.01 | 0.125
Arsenic (mg/L) | 2007-08-30: <0,010; 2007-11-26: <0,010; 2008-02-27: <0,010; 2008-05-29: <0,02; 2008-08-13: <0,01; 2008-12-02: <0,005; 2009-02-12: <0,005; 2009-08-04: <0,005; 2009-11-19: <0,01; 2010-02-11: <0,01; 2010-05-12: <0,01; 2010-11-18: <0,01; 2011-07-20: <0,01; 2011-12-22: <0,01 |  | <0,1 | 0.01 | 0.1
Etain (mg/L) | 2007-08-30: <0,004; 2007-11-26: <0,004; 2008-02-27: <0,004; 2008-05-29: <0,03; 2008-08-13: <0,02; 2008-12-02: <0,01; 2009-02-12: <0,01; 2009-08-04: <0,05; 2009-11-19: <0,05; 2010-02-11: <0,05; 2010-05-12: <0,05; 2010-11-18: <0,05; 2011-07-20: <0,01; 2011-12-22: <0,03
Zinc (mg/L) | 2007-08-30: 0.014; 2007-11-26: 0.025; 2008-02-27: 0.025; 2008-05-29: 0.049; 2008-08-13: 0.02; 2008-12-02: 0.09; 2009-02-12: 0.04; 2009-08-04: <0,05; 2009-11-19: 0.03; 2010-02-11: 0.07; 2010-05-12: 0.06; 2010-11-18: 0.07; 2011-07-20: 0.02; 2011-12-22: 0.065 |  |  |  | 6
Manganèse (mg/L) | 2007-08-30: 0.18; 2007-11-26: 0.22; 2008-02-27: 0.33; 2008-05-29: 0.32; 2008-08-13: 0.12; 2008-12-02: 0.2; 2009-02-12: 0.14; 2009-08-04: 0.067; 2009-11-19: 2.8; 2010-02-11: 0.8; 2010-05-12: 1; 2010-11-18: 0.16; 2011-07-20: 0.21; 2011-12-22: 0.72 |  |  |  | 0.25
Aluminium (mg/L) | 2007-08-30: 0.42; 2007-11-26: 0.94; 2008-02-27: 0.34; 2008-05-29: 16; 2008-08-13: 4; 2008-12-02: 0.73; 2009-02-12: 0.46; 2009-08-04: 0.06; 2009-11-19: 1.3; 2010-02-11: 0.17; 2010-05-12: 2.7; 2010-11-18: 4.7; 2011-07-20: 0.61; 2011-12-22: 4.5 |  |  |  | 1
Fer (mg/L) | 2007-08-30: 0.86; 2007-11-26: 1.5; 2008-02-27: 0.61; 2008-05-29: 20; 2008-08-13: 4.9; 2008-12-02: 0.55; 2009-02-12: 0.34; 2009-08-04: 0.055; 2009-11-19: 2.4; 2010-02-11: 1.7; 2010-05-12: 4.1; 2010-11-18: 4.7; 2011-07-20: 0.87; 2011-12-22: 4.6
Métaux totaux ( mg/L) | 2007-08-30: 1; 2007-11-26: 3; 2008-02-27: 1; 2008-05-29: 36.5; 2008-08-13: 9.04; 2008-12-02: <1,65; 2009-02-12: 1.003; 2009-08-04: 0.182; 2009-11-19: 6.54; 2010-02-11: 2.75; 2010-05-12: 7.87; 2010-11-18: 9.66; 2011-07-20: 1.71; 2011-12-22: 9.97 |  | <15
Cyanures CN
Cyanures CN (mg/L) | 2007-08-30: 0.15; 2007-11-26: <0,005; 2008-02-27: <0,005; 2008-05-29: <0,005; 2008-08-13: <0,005; 2008-12-02: <0,005; 2009-02-12: 0.013; 2009-05-11: A sec; 2009-08-04: <0,02; 2009-11-19: <0,01; 2010-02-11: <0,01; 2010-05-12: <0,01; 2010-08-25: A sec; 2010-11-18: <0,01; 2011-04-20: A sec; 2011-07-20: <0,01; 2011-12-22: <0,002 |  | <0,1 | 0.05 | 0.25
Fluorures
Fluorures (mg/L) | 2007-08-30: 0.1; 2007-11-26: 0.15; 2008-02-27: 0.15; 2008-05-29: 0.25; 2008-08-13: 0.2; 2008-12-02: <0,2; 2009-02-12: <0,2; 2009-05-11: A sec; 2009-08-04: 0.2; 2009-11-19: 0.12; 2010-02-11: 5; 2010-05-12: 0.12; 2010-08-25: A sec; 2010-11-18: 0.11; 2011-04-20: A sec; 2011-07-20: 0.25; 2011-12-22: 0.13 |  | <15 | 1.5 | 3
Autres micropolluants
Indice phénol (mg/L) | 2007-08-30: <0,010; 2007-11-26: <0,010; 2008-02-27: <0,010; 2008-05-29: <0,01; 2008-08-13: <0,01; 2008-12-02: <0,01; 2009-02-12: <0,01; 2009-05-11: A sec; 2009-08-04: <0,025; 2009-11-19: <0,01; 2010-02-11: 0.06; 2010-05-12: <0,01; 2010-08-25: A sec; 2010-11-18: 0.08; 2011-04-20: A sec; 2011-07-20: <0,01; 2011-12-22: 0.11; 2015-06-29: A sec |  | <0,1
Composés halogénés adsorbables (mg/L) | 2007-08-30: 0.055; 2007-11-26: 0.025; 2008-02-27: 0.12; 2008-05-29: 0.02; 2008-08-13: 0.04; 2008-12-02: 0.05; 2009-02-12: 0.03; 2009-08-04: <0,2; 2009-11-19: <0,1; 2010-02-11: <0,01; 2010-05-12: <0,04; 2010-11-18: 0.25; 2011-07-20: <0,04; 2011-12-22: 0.044
Hydrocarbures totaux (mg/L) | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  | 0.05 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 |  | <0,1 | 0.073 | <0,05 | 0.082 | <0,05 | 0.05 | 0.12 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | [5 empty] | <0,05 | <0,05 | 0.06 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.18 | 0.18 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,1 | 0.06 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 | <0,05 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,06 | <5 | <10 |  | 1
HAP (somme 16) (mg/L) | bar: 2009-08-04; 2010-02-11 to 2010-05-12
(1) Valeurs limites de concentration des effluents (selon arrêté préfectoral d'autorisation du CSDU de Brametot du 28/06/2012)
(2) Valeurs limites de concentration des effluents (selon arrêté modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)
(3) Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (décret 2001-1220 du 20/12/01)
(4) Valeurs limites fixées par VCI eaux usages non sensible
Les cases jaunes représentent les valeurs superieure à la valeur (4)
Les cases oranges représentent les valeurs supérieures à la valeur (1)