## Feuil1
Eaux pluviales ou Ruisselement Sud
| 2005 |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016
Date | 2005-08-02 | 2005-11-21 | 2006-02-07 | 2006-05-02 | 2006-08-07 | 2006-11-02 | 2007-02-05 | 2007-05-29 | 2007-09-05 | 2007-11-27 | 2008-02-25 | 2008-05-29 | 2008-12-02 | 2009-02-12 | 2009-05-11 | 2009-08-04 | 2009-11-19 | 2010-02-11 | 2010-05-12 | 2010-08-27 | 2010-11-18 | 2011-04-20 | 2011-07-20 | 2011-10-20 | 2011-12-22 | 2012-04-24 | 2012-10-22 | 2013-04-24 | 2013-07-16 | 2013-11-21 | 2014-05-19 | 2014-10-20 | 2015-04-20 | 2015-11-17 | 2016-04-26 | 2016-10-17 | seuil (1) | seuil (2) | seuil (3) | seuil (4)
Analyse
Paramètres organo-leptiques
Couleur | 2006-02-07: trouble; 2006-05-02: limpide; 2006-08-07: traces hydrocarbures; 2009-05-11: A sec; 2009-08-04: A sec; 2009-11-19: A sec; 2011-04-20: A sec; 2011-10-20: grisâtre; 2011-12-22: verdâtre; 2012-04-24: grisâtre; 2012-10-22: grisâtre; 2013-04-24: jaunâtre; 2013-07-16: marron; 2013-11-21: marron; 2014-05-19: marron; 2014-10-20: claire; 2015-04-20: claire; 2015-11-17: marron; 2016-04-26: claire; 2016-10-17: claire
Turbidité (NTU)
Odeur/Saveur | 2006-05-02: néant; 2007-02-05: faible
Matières organiques et matières en suspension
DBO5 (mg/L) | 1.1 | 21 | 8 | 4 | 16 | 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2.9 | <2 | 9 | A sec | A sec | A sec | 400 | 870 | 67 | 36 | A sec | <3 | 1.8 | 4.6 | 5.5 | 3.3 | 1.4 | 4.6 | 2.9 | 2.2 | 4.8 | 160 | 12 | 6 | 10 | 30 |  |  | 100
COT (mg/L) | 2005-08-02: 9.63; 2005-11-21: 15.25; 2006-02-07: 10.25; 2006-05-02: 15.85; 2006-08-07: 19.2; 2006-11-02: 6.35; 2007-02-05: 16.95; 2007-05-29: 16.2; 2007-09-05: 78; 2007-11-27: 9.2; 2008-02-25: 37.2; 2008-05-29: 5.85; 2008-12-02: 9.1; 2009-02-12: 51 | 70
DCO/COT | 2005-08-02: <3,12; 2005-11-21: 4.52; 2006-02-07: 6.35; 2006-05-02: 3.47; 2006-08-07: 3.75; 2006-11-02: 79.69; 2007-02-05: 3.9; 2007-05-29: 3.3951; 2007-09-05: 1.2179; 2007-11-27: 4.5652; 2008-02-25: 1.1559; 2008-05-29: 5.1282; 2008-12-02: 7.69; 2009-02-12: 0.43 | 1.79
DCO/DBO5 | <27,28 | 3.29 | 8.13 | 13.75 | 4.5 | 29.77 | 11 | 9.1667 | 15.8333 | 14 | 7.1667 | 10.3448 | >35 | 2.4 |  |  |  | 1.9 | 9.2 | 13.7 | 5.9 |  |  | 23.9 | 17.6 | 11.0909 | 15.5 | 13.6 | 17 | 7.6 | 12.3 | 13.8 | 5.4 | 14.2 | 10.7 | 7.4 | 4.1
DCO (mg/L) | <30 | 69 | 65 | 55 | 72 | 506 | 66 | 55 | 95 | 42 | 43 | 30 | 70 | 22 |  |  |  | 740 | 165 | 41 | 200 |  | 53 | 43 | 81 | 61 | 54 | 19 | 78 | 22 | 27 | 66 | 870 | 170 | 64 | 74 | 125 |  |  | 300
MES (mg/L) | 25 | 70 | 16 | 18 | 49 | 819 | 146 | 31 | 147 | 147 | 52 | 132 | 500 | 350 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 4 | 120 | 37 | 22 | 44 | 10 | 60 | 76 | 5.5 | 9 | 1800 | 100 | 6.1 | 91 | 35 |  |  | 150
Paramètres physico-chimiques globaux
Résistivité (Ohm/cm) | 3717 | 1938 | 1675 | 2008 | 3311 | 3759 | 2604 | 3185 | 4179 |  |  | 4975 | 3937 | 1524 | A sec | A sec | A sec | 672 | 540 | 3520 | 1708 | A sec | 3148 | 1678 | 478 | 1379 | 1751 | 1166 | 1629 | 1686 | 3247 | 2028 | 287 | 747 | 1706 | 1631
Pouvoir oxydo-réducteur (rH) | 17.85 | 19.65 | 20.6 | 21.6 | 18.35 | 21.1 | 18.1 | 18.4 | 20.5 |  |  | 20.3 | 142 | 25 |  |  |  | 0 |  | -58 |  |  |  |  | 110 | 156 | 218 | 126 | 19.5 | 73.5 | 115 | 114 | 123 | 99 | 121 | 15
pH à 20°C | 7.45 | 7.2 | 8.25 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 7.35 | 7.3 | 6.95 | 7.25 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 |  |  |  | 8 | 8.1 | 7.85 | 7.35 |  | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.63 | 7.71 | 8.3 | 7.8 | 7.76 | 8.67 | 8.22 | 8.9 | 8.4 | 9.3 | 7 |  | 6,5<<9
Conductivité (μS/cm) | 270 | 510 | 578 | 498 | 302 | 266 | 384 | 340 | 239 | 320 | 424 | 201 | 292 | 651 |  |  |  | 1488 | 1852 | 284 | 585 |  | 318 | 596 | 2092 | 725 | 571 | 858 | 614 | 593 | 308 | 493 | 3480 | 1339 | 586 | 613 |  | 2500
Paramètres azotés et phosphorés
Nitrites NO2 (mg/L) | 0.23 | 0.11 | 0.1 | 0.15 | 0.71 | 0.09 | 0.09 | <0.01 | <0,01 | 0.06 | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.23 | A sec | A sec | A sec | <0,05 | 0.42 | 0.06 | <0,05 | A sec | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.04 | <0,01 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | <0,15 | <0,5 | 0.47 | 1.3 |  | 0.5 | 2.5
Ammoniaque NH4 (mg/L) | 2005-08-02: 1; 2005-11-21: 1.1; 2006-02-07: 1.95; 2006-05-02: 7; 2006-08-07: 3.55; 2006-11-02: 1; 2007-02-05: 3.3; 2007-05-29: 1.8; 2007-09-05: 3.35; 2007-11-27: 5.95; 2008-02-25: 5.45; 2008-05-29: 1.05; 2008-12-02: 0.65; 2009-02-12: 8.4 |  | 0.1
NGL(calcul) | 4.71 | 5.1 | 5.45 | 8.75 | 15.2 | 22.7 | 29 | 4.66 | 6.55 | 5.85 | 8.4 | 2.74 | 5.94 | 8.64 |  |  |  | 40 | 18 | <2 | 10 |  | 4 | 9.5 | 12 | 18.54 | 18.46 | 0.16 | 17.07 | 3.26 | 3.72 | 11.64 | 210 | 86 | 23 | 18 |  |  |  | 30
Azote total selon Kjeldhal (mg/L) | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 8.75 | 9.05 | 22.6 | 28.2 | 4.6 | 6.6 | 6.3 | 9.1 | 2.55 | 5 | 8 |  |  |  | 40 | 18 | 2 | 10 |  | 3 | 9.5 | 12 | 14 | 18 | <1 | 17 | 2.8 | 2.1 | 11 | 210 | 84 | 19 | 13
Phosphore total (mg/L) | 2005-08-02: 0.1; 2005-11-21: 0.55; 2006-02-07: 0.25; 2006-05-02: <0,10; 2006-08-07: 0.65; 2006-11-02: 4.95; 2007-02-05: 0.45; 2007-05-29: 0.35; 2007-09-05: 0.3; 2007-11-27: 0.09; 2008-02-25: 0.15; 2008-05-29: 0.2; 2008-12-02: 0.42; 2009-02-12: 0.3 | <10
Nitrates NO3 (mg/L) | 5.95 | 5.1 | 1.4 | 0.45 | 26.5 | 0.4 | 0.4 | <0.25 | <0,25 | 1.9 | 2.75 | 0.5 | 4 | 2.5 |  |  |  | <1 | <1 | 1.5 | <1 |  | <1 | 0.49 | 1.2 | 4.3 | 0.42 | 0.16 | <0,05 | 0.44 | 1.5 | 0.51 | <2,3 | 8 | 18 | 3.4 |  | 50 | 100
Métaux
Mercure (mg/L) | <0,0001 | 0.0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0.00044 | <0,00010 | <0,00010 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | A sec | A sec | A sec | <0,0002 | <0,0002 | 0.0004 | <0,0002 | A sec | <0,0002 | <0,00003 | <0,0001 | <0,00003 |  | <0,00003 |  |  | <0,00003 |  | <0,0001 |  | <0,0001 |  | <0,05 | 0.001 | 0.005
Chrome VI (mg/L) | <0,001 | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,1 |  | <0,01 | <0,005 | <0,005 | 0.0078 |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <1 |  | <0,01 |  | <0,1
Cadmium (mg/L) | <0,002 | 0.002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,001 | <0,001 |  |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 | 0.00016 | <0,0002 | <0,0001 |  | <0,0001 |  |  | <0,0001 |  | <0,0015 |  | <0,0015 |  | <0,2 | 0.005 | 0.025
Chrome (mg/L) | 0.007 | 0.003 | 0.003 | <0,002 | 0.002 | 0.11 | <0,002 | 0.004 | <0,002 | 0.004 | 0.002 | 0.01 | <0,005 | 0.005 |  |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  | <0,01 |  |  | 0.0065 |  | <0,002 |  |  | <0,002 |  | 0.095 |  | <0,005 |  |  | 0.05 | 0.25
Nickel (mg/L) | 0.005 | 0.004 | 0.051 | 0.01 | 0.004 | 0.045 | <0,004 | 0.015 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | <0,01 | 0.02 | <0,01 | <0,01 |  |  |  |  | 0.005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  | 0.044 |  | <0,01 |  |  | 0.02 | 0.1
Cuivre (mg/L) | <0,01 | 0.01 | <0,01 | <0,01 | 0.007 | 0.27 | 0.004 | 0.012 | 0.008 | <0,010 | <0,02 | 0.008 | 0.073 | 0.029 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.01 | <0,01 |  |  |  |  | 0.0064 |  | 0.0033 |  |  | 0.0075 |  | 0.006 |  | <0,005 |  |  | 2 | 4
Plomb (mg/L) | <0,01 | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,004 | 0.29 | 0.006 | 0.007 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0.008 | 0.1 | 0.044 |  |  |  | <0,01 | 0.02 | <0,01 | <0,01 |  |  | 0.0098 | 0.007 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,5 | 0.01 | 0.125
Arsenic (mg/L) | <0,02 | 0.02 | <0,02 | <0,02 | <0,010 | 0.03 | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  |  | 0.005 | <0,01 | <0,005 |  | <0,005 |  |  | <0,005 |  | 0.029 |  | <0,003 |  | <0,1 | 0.01 | 0.1
Etain (mg/L) | <0,01 | 0.01 | <0,010 | <0,01 | <0,010 | <0,03 | <0,010 | <0.004 | <0,004 | <0,01 | <0,004 | <0,004 | <0,01 | <0,01 |  |  |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  |  |  |  | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01
Zinc (mg/L) | 0.031 | 0.1 | 0.021 | 0.016 | 0.026 | 1.1 | 0.034 | 0.059 | 0.085 | 0.028 | 0.033 | 0.03 | 0.39 | 0.13 |  |  |  | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |  |  |  |  | 0.0085 |  | 0.003 |  |  | 0.0072 |  | <0,05 |  | <0,05
Manganèse (mg/L) | 0.24 | 0.24 | 0.75 | 0.47 | 0.46 | 1.4 | 0.34 | 0.56 | 0.52 | 0.3 | 0.29 | 0.24 | 0.36 | 0.61 |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 |  |  |  |  | 0.29 |  | 0.27 |  |  | 0.003 |  | 0.61 |  | 0.25 |  |  | 0.05 | 0.25
Aluminium (mg/L) | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.29 | 38 | 0.39 | 1.4 | 0.33 | 0.91 | 0.59 | 5.6 | 2.8 | 3.4 |  |  |  | 0.62 | 5.2 | 3.9 | 1.8 |  |  |  |  | 0.055 |  | 0.036 |  |  | 0.033 |  | 0.12 |  | 0.044 |  |  | 0.2 | 1
Fer (mg/L) | 3.3 | 1.8 |  | 1.5 | 0.94 | 63 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1 | 8.6 | 1.9 | 2.6 |  |  |  | 2.2 | 6.1 | 3.6 | 2.8 |  |  |  |  | 0.19 |  | 0.18 |  |  | 0.035 |  | 0.6 |  | 0.45 |  |  | 0.2
Métaux totaux ( mg/L) | 8.5081 | 4 | 1.1541 | 3.4281 | 1.7431 | 104.1404 | 1.7901 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 14.5 | <5,66 | <6,83 |  |  |  | 5.11 | 12.91 | 7.68 | 5.95 |  |  |  |  | 0.5692 |  | 0.5 |  |  | 0.0857 |  | 1.53 |  | 0.744 |  | <15
Cyanures CN
Cyanures CN (mg/L) | 0.015 | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | <0,010 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | A sec | A sec | A sec | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | A sec |  |  | <0,002 | <0,002 |  | <0,002 |  |  | <0,002 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,1 | 0.05
Fluorures
Fluorures (mg/L) | 2005-08-02: 0.15; 2005-11-21: 0.1; 2006-02-07: 0.1; 2006-05-02: 0.15; 2006-08-07: 0.1; 2006-11-02: <0,10; 2007-02-05: 0.25; 2007-05-29: <0,10; 2007-09-05: 0.05; 2007-11-27: 0.1; 2008-02-25: 0.1; 2008-05-29: 0.15; 2008-12-02: <0,2; 2009-02-12: <0,2; 2009-05-11: A sec; 2009-08-04: A sec; 2009-11-19: A sec; 2011-04-20: A sec | <15 | 1.5 | 3
Autres micropolluants
Indice phénol (mg/L) | 0.02 | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | A sec | A sec | A sec | 0.25 | 0.02 | <0,01 | 0.05 | A sec | <0,01 | <0,01 | 0.012 | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 |  | 0.27 |  | <0,01 |  | <0,1
Composés halogénés adsorbables (mg/L) | 0.075 | 0.095 | 0.065 | 0.09 | 0.025 | 0.175 | <0,015 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.045 | 0.07 | <0,02 |  |  |  | <0,5 | 0.095 | 0.025 | 0.18 |  | 0.023 | 0.071 | 0.054 | 0.14 |  | 0.021 |  |  | 0.02 |  | 0.11 |  | 0.041
HAP (somme 16) (μg/L) | 2010-02-11: 0.015; 2010-05-12: 0.442; 2010-08-27: <0,05; 2010-11-18: 0.01; 2011-10-20: 0.04; 2011-12-22: 0.077; 2012-04-24: 0.062; 2013-04-24: <L.Q.; 2014-05-19: 0.027; 2015-04-20: <0,1; 2016-04-26: <0,05; 2016-10-17: <0,1
Hydrocarbures totaux (mg/L) | <0,25 | 0.25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 1.1 | <0,25 | 0.75 | 0.3 | <0,10 | 0.2 | <0,1 | <0,05 | <0,05 |  |  |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <L.Q. |  | <L.Q. |  | <10 |  | 1 | 10
(1) Valeurs limites de concentration des effluents (selon arrêté modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés)
(2) Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (décret 2001-1220 du 20/12/01)
(3) Valeurs limites fixées par VCI eaux usages non sensible
(4) Valeurs limites fixées par l'arrêté préfectoral du 19/02/09
Les cases jaunes représentent les valeurs supérieures à la valeur (3), les cases oranges supérieures à la valeur (4)