## Feuil1
| Pz2 | [32 empty] | Pz3 | [31 empty] | Pz4 | [24 empty] | Pz5
Date | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2005 | 2006 |  | 2007 |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | valeur seuil (1) | valeur seuil (2) | Référence (3)
Analyse | 2005-08-29 | 2005-10-04 | 2006-02-06 | 2006-08-07 | 2007-02-05 | 2007-09-04 | 2007-11-27 | 2008-02-25 | 2008-08-14 | 2009-02-12 | 2009-10-30 | 2010-02-11 | 2010-08-26 | 2010-11-30 | 2011-04-20 | 2011-10-20 | 2012-04-26 | 2012-10-29 | 2013-04-25 | 2013-10-09 | 2014-04-08 | 2014-10-20 | 2015-04-21 | 2015-11-17 | 2016-04-28 | 2016-10-18 | 2017-04-13 | 2017-10-24 | 2018-04-23 | 2018-07-16 | 2018-10-22 | 2019-04-15 | 2019-10-15 | 2005-08-29 | 2006-02-06 | 2006-08-07 | 2007-02-05 | 2007-09-04 | 2007-11-27 | 2008-02-25 | 2008-08-14 | 2009-02-12 | 2009-10-30 | 2010-02-11 | 2010-08-26 | 2010-11-30 | 2011-04-20 | 2011-10-20 | 2012-05-03 | 2012-11-28 | 2013-04-25 | 2013-10-09 | 2014-04-07 | 2014-10-21 | 2015-04-20 | 2015-11-17 | 2016-04-26 | 2016-10-17 | 2017-04-13 | 2017-10-24 | 2018-04-23 | 2018-07-17 | 2018-10-22 | 2019-04-15 | 2019-10-15 | 2008-02-25 | 2008-08-14 | 2009-02-12 | 2009-10-30 | 2010-02-11 | 2010-08-28 | 2011-04-20 | 2011-10-20 | 2012-04-27 | 2012-10-25 | 2013-04-23 | 2013-10-09 | 2014-04-07 | 2014-10-20 | 2015-04-20 | 2015-11-16 | 2016-04-25 | 2016-10-17 | 2017-04-13 | 2017-10-24 | 2018-04-23 | 2018-07-16 | 2018-10-22 | 2019-04-15 | 2019-10-15 | 2008-02-25 | 2008-08-14 | 2009-02-12 | 2009-09-21 | 2010-02-11 | 2010-08-26 | 2010-11-30 | 2011-04-20 | 2011-10-20 | 2012-05-03 | 2012-11-28 | 2013-04-25 | 2013-10-08 | 2014-04-08 | 2014-10-20 | 2015-04-21 | 2015-11-17 | 2016-04-28 | 2016-10-18 | 2017-04-13 | 2017-10-24 | 2018-04-23 | 2018-07-16 | 2018-10-22 | 2019-04-15 | 2019-10-15
Paramètres organo-leptiques
Couleur |  | claire | limpide |  | limpide | [7 empty] | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | [18 empty] | brune | blanchatre |  | limpide | [7 empty] | pompe SAFEGE HS |  | pompe SAFEGE HS | [24 empty] | pompe SAFEGE HS | [23 empty] | pompe SAFEGE HS |  | pompe SAFEGE HS
Turbidité (NTU) | [116 empty] | 1
Odeur/Saveur |  | aucune | aucune |  | moyenne | [28 empty] | aucune | aucune | odeur | odeur
Matières organiques et matières en suspension
MES (mg/L) | 117 | 59 | 10 | 112 | 34 | 85 |  | 61 | 50 | 20 | 80 | 33 | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | 35 | 16 | 15 | 19 | 52 | 110 | 640 | 32 | 110 | 80 | 25 | 770 | 41 |  | 24 | 12 | 68 | 35 | 336 | 7 | 35 | 37 | 114 |  | 43 | 220 | 60 | 10 | 82 | pompe SAFEGE HS | 17 | pompe SAFEGE HS | 40 | 4.6 | 2.3 | 35 | 65 | 140 | 44 | 71 | <5 | 33 | 6.7 | 20 | 37 | 78 | 14 | 4.7 | 10 | 180 | 5220 | 890 | 3400 | 704 | 850 | 4800 | pompe SAFEGE HS | 390 | 69 | 2100 | 310 | 10000 | 1000 | 980 | 640 | 820 | 1700 | 400 | 260 | 980 | 450 | 520 | 350 | 4900 | 300 | 132 | <10 | <10 | <2 | <2,4 | pompe SAFEGE HS | <2 | pompe SAFEGE HS | <2 | <2 | <2 | 39 | 2.4 | 2.2 | <2 | <5 | 63 | 380 | <2 | <2 | <2 |  | 92 | 38 | 920 | 140
DCO (mg/L) | <30 | <30 | <30 | 92 | <30 | 35 | 35 | <30 | <15 | <15 | <30 | <5 |  |  |  | 5.3 | 5.1 | <5 | <5 | 8 | <5 | 7.4 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <10 | <30 | <30 | 51 | <10 | 29 | 156 | <30 | 147 | 57 | <30 | 42 | <30 | <15 | <15 | <30 | <5 |  | <5 |  | <5 | 6.2 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <10 | <30 | <30 | 27 | <10 | <10 | <30 | <15 | <15 | <30 | <5 | 6 |  | 6.3 | 7.5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 11 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <10 | <30 | 55 | 11 | 16 | <10 | <30 | <15 | <15 | <30 | <5 |  | <5 |  | 5.3 | 6.6 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <10 | <30 | 153 | 30 | 220 | 64
COT (mg/L) |  | 2.75 | 1.25 | 21.7 | 0.95 | 1.85 | 5.3 | 0.8 | 2.3 | 1.1 | 11.2 | 2.3 |  |  |  | 2 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | <0,5 | <0,5 | 0.5 | 0.65 | 14 | 16 | 0.55 | 12 | 6.7 | 7.35 | 18.2 | 1.15 | 8.55 | 9.2 | 1.85 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 0.8 |  | 1.2 | 2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0.75 | 16 | 6.2 | 2.4 | 9.4 | 13.1 | 1.8 | 24 | 11.2 | 0.8 | 1 |  | 2.6 | 1.8 | 81 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | <0,5 | <0,5 | 1.7 | <0,5 | 1.4 | 38 | 6.5 | 2.3 | 3 | 8.9 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.7 |  | 0.5 |  | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | <0,5 | 6.7 | 3 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 61 | 1.3 | 110 | 29 | 2** |  | 0.377
DBO5 (mg/L) | 1.4 | 3 | 0.5 | 17 | 0.5 | 1.2 | 1 | <0,5 | <2 | <2 | [23 empty] | 27 | 1.2 | 74 | 1 | 7 | 3 | 0.7 | <2 | <2 | [23 empty] | 4 | <2 | <2 | [22 empty] | 1.4 | <2 | <2
DCO/DBO5 | <21,43 | <10 | <60 | 5.4 | <60 | 29 | 35 | <60 | / | [24 empty] | 5.78 | <25 | 1.99 | 57 | 4.29 | 14 | 42.86 | / | / | [23 empty] | 7.5 | / | / | [22 empty] | <3,37 | / | /
DCO/COT |  | <10,91 | <24 | 4.2 | <31,58 | 19 | 6.6 | <37,5 | / | [24 empty] | 23.28 | <4,08 | 8.01 | 49.57 | <30 | 4.56 | <16,22 | / | / | [23 empty] | 2.29 | / | / | [22 empty] | <21,43 | / | /
COD (mg/L) | [8 empty] | 2.2 | 1 | [30 empty] | 1.5 | 0.6 | [24 empty] | 1.8 | 0.9 | [23 empty] | 1.9 | 1.1
Paramètres physico-chimiques globaux
Pouvoir oxydo-réducteur (rH) | 15.2 | 18.05 | 16.4 | 18.85 | 17.5 | 7.1 | 18.2 |  | 225 | 85 | 81 | 82 | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | 360 | 215 | 235 | 207 | 203 | 200 | 94 | 111 | 177 | 154 | 111 | 83 | 66 | 276 | 303 | 187 | 245 | 275 | 15.95 | 16.8 | 18.85 | 17.7 |  | 17.5 |  | 90 | 24 | 180 | 112 | pompe SAFEGE HS | 128 | pompe SAFEGE HS | 330 | 231 | 233 | 4.8 | 104 | 104 | 391 | 285 | 136 | 110 | 48 | 82 | -34 | 310 | 385 | 247 | 282 | 262 |  | 81 | 54 | 181 | 100 | 64 | pompe SAFEGE HS | 330 | 225 | 202 | 227 | 417 | 236 | 653 | 268 | 143 | 170 | 3 | 51 | -38 | 291 | 371 | 176 | 290 | 275 |  | 155 | 78 | 223 | 145 | pompe SAFEGE HS | 58 | pompe SAFEGE HS | 380 | 280 | 253 | 40 | 309 | 227 | 362 | 309 | 157 | 172 | 34 | 246 | 12 | 311 | 356 | 268 | 295 | 283
Résistivité (Ohm/cm) | 1961 | 2045 | 2028 | 1961 | 1984 | 1962 | 5747 | 1818 | 1730 | 1701 | 1808.3 | 1734 |  |  |  | 1727 | 1613 | 1692 | 1972 | 2222 | 1799 | 2415 | 3356 | 2229 | 1923 | 1658 | 1815 | 2257 | 3448 | 1668 | 1992 | 1754 | 2941 | 1567 | 2500 | 2212 | 2008 | 2175 | 3125 | 1818 | 1661 | 1684 | 1718.2 | 1732 |  | 1640 |  | 1592 | 1266 | 1859 | 1905 | 2155 | 1789 | 1965 | 1563 | 2137 | 1730 | 1842 | 1901 | 1515 | 1443 | 1364 | 1689 | 1739 | 2725 | 1961 | 1887 | 1656 | 1808.3 | 1716 | 1724 |  | 1852 | 1736 | 1812 | 1779 | 1880 | 1499 | 1789 | 1408 | 1818 | 4902 | 1422 | 1486 | 1460 | 1297 | 1422 | 1172 | 1838 | 2227 | 1408 | 1565 | 1580 | 1574.8 | 1552 |  | 1628 |  | 1742 | 1597 | 1684 | 1754 | 2457 | 1572 | 1912 | 1631 | 2042 | 1757 | 1779 | 1587 | 1701 | 1493 | 1391 | 1543 | 1558 | 2597
Conductivité (μS/cm) | 510 | 489 | 502 | 510 | 504 | 510 | 174 | 550 | 562 | 583 |  | 580 |  |  |  | 579 | 620 | 591 | 507 | 450 | 556 | 414 | 298 | 449 | 520 | 603 | 551 | 443 | 290 | 599 | 502 | 570 | 340 | 638 | 401 | 452 | 498 | 460 | 320 | 550 | 581 | 591 |  | 577 |  | 610 |  | 628 | 790 | 538 | 525 | 464 | 559 | 509 | 640 | 468 | 578 | 543 | 526 | 660 | 693 | 733 | 592 | 575 | 367 | 510 | 517 | 553 |  | 583 | 580 |  | 540 | 576 | 552 | 562 | 532 | 667 | 559 | 710 | 550 | 204 | 703 | 673 | 685 | 771 | 703 | 853 | 544 | 449 | 710 | / | 624 |  | 644 |  | 614 |  | 574 | 626 | 594 | 570 | 407 | 636 | 523 | 613 | 490 | 569 | 562 | 630 | 588 | 670 | 719 | 648 | 642 | 385 | 200< <1100** |  | 620
pH à 20°C | 7.3 | 6.9 | 7.35 | 7.55 | 7.55 | 7.65 | 7.25 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |  |  |  | 7.4 | 7.15 | 7.4 | 7.3 | 7.17 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | 6 | 9.1 | 7.9 | 8.2 | 7.05 | 7.45 | 7.25 | 7.55 | 7.65 | 7.25 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 7.25 | 7.3 |  | 7.6 |  | 7.3 | 6.93 | 7.23 | 7.09 | 7.13 | 6.95 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.45 | 7.45 |  | 7.6 | 7.27 | 7.51 | 7.4 | 6.89 | 6.83 | 6.7 | 7.7 | 7 | 8 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.35 | 7.25 |  | 7.9 |  | 7.4 | 7.1 | 7.19 | 7.05 | 7.03 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.35 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 6.8 | 7 | 7.7 | 7.7 | 8 | 6,5< <9** |  | 7.4
TA (°f) | [10 empty] | <2 | [31 empty] | <2 | [25 empty] | <2 | [24 empty] | <2
TAC (°f) | [10 empty] | 23.5 | 20.7 |  |  |  | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.6 |  | 21.9 | 2.27 | 2.38 | 23.2 | [9 empty] | 25.2 | 20.8 |  | 27.3 |  | 5.8 | 6.1 | 4.9 | 5 | 5.1 | 8.2 | 5 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 6.3 | 26.6 | 24.1 | 2.5 | 2.8 | 25 |  |  |  | 23.5 | 20.9 | 24.4 |  | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 8.5 | 6.5 | 6.1 | 8.35 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 33 | 13.6 | 3.3 | 3.2 | 27.6 |  |  |  | 24.3 | 23.5 |  | 28.3 |  | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 |  | 24.4 | 2.6 | 2.9 | 28.9
Oxygène dissous (mg/L) | [10 empty] | 8.5 | 9 |  |  |  | 6.49 |  | 9.82 |  | 10.5 | 9.7 | 10.33 | 24 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 10 | 10 | 8.5 | 7.7 | 3.6 | 8 | 52 | [9 empty] | 9.3 | 8.2 |  | 9.5 |  | 7.33 |  | 9.4 |  | 8.8 | 3.8 | 8.1 | 7 | 2.8 | 13.6 | 8.2 | 9 | 8 | 9.1 | 5.9 | 9.6 | 7.3 | 51.1 |  |  |  | 8.5 | 9.2 | 10.8 |  | 10.9 |  | 8.34 |  | 9.4 | 7.56 | 7.7 | 7.9 | 13.7 | 5.7 | 10.2 | 6.8 | 7.2 | 7 | 5.9 | 3.6 | 4.7 | 47 |  |  |  | 8.3 | 8 |  | 9.2 |  | 8.22 |  | 8.3 |  | 10 | 6.97 | 8.7 | 7.6 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 9.1 | 7.9 | 7.2 | 9.4 | 6.7 | 52.1
Minéralisation (anion/cation)
Chlorures en Cl (mg/L) | 27.3 | 25.4 | 26 | 26.7 | 29.7 | 28.25 |  | 28.1 | 26.9 | 29.4 | 19.3 | 25 | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | 31 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 31 | 36 | 32 | 31 | 32 | 48.65 | 20.1 | 130 | 21 | 20.45 |  | 19.7 | 26.2 | 27.3 | 24.1 | 24 | pompe SAFEGE HS | 23 | pompe SAFEGE HS | 25 | 4.2 | 26 | 22 | 23 | 38 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 36 | 25 | 28 | 25 | 34.9 | 35.1 | 43.7 | 36.1 | 40 | 39 | pompe SAFEGE HS | 37 | 41 | 35 | 40 | 41 | 39 | 40 | 37 | 35 | 39 | 38 | 40 | 36 | 42 | 47 | 42 | 41 | 47 | 31.9 | 23 | 24.3 | 24.1 | 24 | pompe SAFEGE HS | 23 | pompe SAFEGE HS | 25 | 13 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 20 | 24 | 34 | 25 | 26 | 26 | 250** | 500 | 25.7
Sulfates en SO4 (mg/L) | 2.95 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 6.35 | 2.55 |  | 2.45 | 3 | 2 | 2.4 | 2 |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 6.8 | 1.6 | 4.8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | <0,05 | 43 | 9.3 | <5 | <5 | 29.05 | 8.45 | 12.35 | 28.55 | 19.75 |  | 20.2 | 11 | 11 | 8.8 | 9.6 |  | 14 |  | 22 | 33 | 12 | 11 | 15 | 33 | 11 | 13 | 11 | 15 | 12 | 11 | 18 | 13.4 | 65.7 | 14.1 | 14.5 | 5.3 | 3.2 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 2.1 |  | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 5.4 | 39 | 4.5 | 7.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7.3 | 9.2 | 8.1 | 9.6 | <5 | 26.6 | 13 | 11 | 10.9 | 11 |  | 10 |  | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11.3 | 16.7 | 11 | 12.5 | 10.8 | 250** | 500 | 11.6
Calcium Ca (mg/L) | 101 | 106 | 105 | 135 | 94.25 | 91.3 |  | 105 | <500 | <500 | [23 empty] | 104 | 81.05 | 90.3 | 94.65 | 82.7 |  | 77 | <500 | <500 | [23 empty] | 98.8 | <500 | 1440 | [22 empty] | 97 | <500 | <500 | [25 empty] | 108
Magnésium Mg (mg/L) | 3.1 | 3.05 | 3.2 | 3.95 | 3.15 | 3.05 |  | 3.2 | 3.07 | 3.13 | [23 empty] | 4.6 | 1.7 | 4.4 | 3.6 | 2.95 |  | 2.9 | 4.28 | 4.44 | [23 empty] | 2.9 | 2.41 | 6.77 | [22 empty] | 7.5 | 4.5 | 4.46 | [25 empty] | 4.58
Sodium Na (mg/L) | 12.15 | 9.15 | 11.35 | 12.7 | 11.25 | 10.9 |  | 11 | 11.2 | 11.5 | [23 empty] | 35.45 | 13.25 | 15.85 | 16.8 | 14.9 |  | 21.2 | 12.7 | 12.6 | [23 empty] | 13.7 | 12.8 | 13.1 | [22 empty] | 41.9 | 12.8 | 12.6 | [23 empty] | 200** | 300 | 13.5
Potassium K (mg/L) | 1.25 | 0.75 | 0.55 | 3.95 | 0.9 | 0.6 |  | 0.6 | <0,5 | <0,5 | [23 empty] | 10 | 1.7 | 14.65 | 8.7 | 6.3 |  | 16.7 | 2.4 | 1.9 | [23 empty] | 1.05 | 1 | 1.1 | [22 empty] | 6.75 | 1.7 | 1.7 | [25 empty] | 2.32
Paramètres azotés et phosphorés
Nitrates NO3 (mg/L) | 35.35 | 33.8 | 36.2 | 32 | 49.05 | 39.7 | 1.15 | 38.6 | 41.7 | 44.2 | 44.2 | 40 | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 9.1 |  | 9.8 |  | 9.7 |  | 9.7 |  |  | 41 | [5 empty] | <0,25 | 4.8 | 274 | 12.75 | 7.25 | 1.9 | 7.25 | 28.2 | 30 | 27.3 | 25 | pompe SAFEGE HS | 25.9 | pompe SAFEGE HS | 1.2 | 5.4 | 3.3 | 6.5 |  | 3.1 |  | 5.2 |  | 6.1 |  |  | 9 | [5 empty] | 2.35 | 2.2 | 3.9 | 4.3 | 7.5 | 5.2 | pompe SAFEGE HS | 0.76 | 1.4 | 0.73 | 1 |  | 1.1 |  | 8.1 |  | 1.1 |  |  | 8 | [5 empty] | 21.9 | 27.5 | 29.1 | 28.2 | 39 | pompe SAFEGE HS | 26.4 | pompe SAFEGE HS | 6.2 | 6.4 | 5.4 | 6.2 |  | 6.6 |  | 6.6 |  | 6.8 |  |  | 27 | [5 empty] | 50 | 100 | 29.4
Nitrites NO2 (mg/L) | 0.02 | 0.01 | <0,01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 |  |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | 0.33 |  | <0,05 |  |  | 0.091 | [5 empty] | 0.78 | 0.01 | <0,01 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | <0,02 | <0,05 |  |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | 0.22 |  | <0,015 |  |  | <0,05 | [5 empty] | <0,01 | 0.05 | 0.05 | <0,05 |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,15 |  | <0,015 |  |  | <0,05 | [5 empty] | 0.29 | <0,02 | <0,02 | <0,05 |  |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | 0.24 |  | <0,015 |  |  | <0,05 | [5 empty] | 0.5 | 2.5 | 0
Ammoniaque NH4 (mg/L) | 0.1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.01 | <0,05 | 0.45 | <0,05 | <0,04 | <0,04 | [23 empty] | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | <0,05 |  | <0,05 | <0,04 | <0,04 | [24 empty] | <0,04 | 0.04 | [22 empty] | 0.36 | <0,04 | <0,04 | [23 empty] | 0,1** | 4 | 0.01
Azote total selon Kjeldhal (mg/L) | 0.6 | 0.45 | 0.75 | 5.1 | 0.45 | 9.5 | 2.25 | 9.2 | <3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1.3 | <1 | <1 | <1 |  | 1.7 |  | <5 |  | <5 |  |  | <2 | [5 empty] | 1.55 | <0,3 | 1.75 | 1.15 | 2.4 | 5.85 | 2.8 | <3 | 3 | 1.2 |  |  |  |  | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 |  | <5 |  | <5 |  |  | <2 | [5 empty] | 2.6 | <3 | <3 | 1.6 |  |  |  | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 |  | <5 |  | <5 |  |  | 4.6 | [5 empty] | 7.1 | <3 | 3 | <1 |  |  |  |  | 1.1 | <1 | <1 | <1 |  | 1.4 |  | <5 |  | <5 |  |  | <2
Azote global (mg/L) | [8 empty] | 9.42 | 13 | 13 | 9.6 |  |  |  |  | 9.7 | 9.7 | 9.1 |  | 11.5 |  | 10 |  | 9.7 |  |  | 9.3 | [12 empty] | 6.37 | 9.79 | 7.3 | 6.6 |  | 5.8 |  |  |  |  | 6.5 |  | 3.1 |  | 5.4 |  | 6.1 |  |  | 2 | [6 empty] | <3 | <3 | 2.6 | 2.3 | 1.67 |  |  | 1.4 | 0.73 | 1 |  | 1.1 |  | 8.1 |  | 1.1 |  |  | 6.4 | [6 empty] | 6.21 | 9.58 | 6.4 | 9.6 |  | 6 |  |  |  |  | 6.2 |  | 8 |  | 6.8 |  | 6.8 |  |  | 6.1
Orthophosphates PO4 (mg/L) | 0.1 | 0.65 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.19 |  | 0.23 | <0,06 | <0,06 | [23 empty] | <0,05 | 0.1 | <0,01 | 0.19 | 0.15 |  | 0.12 | <0,06 | <0,06 | [23 empty] | 5.21 | <0,06 | 0.06 | [22 empty] | 0.34 | <0,06 | <0,06 | [25 empty] | 0.1
Phosphore total (mg/L) | 2.15 | 0.25 | <0,1 | 8.7 | 0.1 | <0,10 | 0.07 | 0.08 | <0,05 | <0,05 | <0,1 | 0.31 |  |  |  | 0.021 | 0.01 | 0.018 | <0,05 |  | 0.08 |  | <0,38 |  | <0,08 | <0,03 |  | <0,03 | [5 empty] | 0.3 | <0,1 | 0.45 | 0.09 | <0,10 | 0.09 | 0.05 | <0,1 | <0,1 | 0.06 | 0.34 |  | 0.1 |  | 0.046 | 0.043 | 0.043 | 0.06 |  | 0.1 |  | <0,38 |  | <0,08 | 0.039 | 0.031 | 0.046 | [5 empty] | 1.7 | <0,05 | 0.14 | 0.58 | 0.89 | 0.76 |  | 0.011 | 0.011 | 0.084 | 0.29 |  | 0.21 |  | <0,03 |  | <0,08 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | [5 empty] | 0.15 | <0,1 | <0,05 | <0,05 | 0.28 |  | 0.09 |  | 0.048 | 0.041 | 0.042 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,38 |  | 0.28 | 0.042 | 0.032 | 0.044 | [7 empty] | 0.06
Métaux
Chrome VI (mg/L) |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01 | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01 | pompe SAFEGE HS | <0,01 | pompe SAFEGE HS | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | pompe SAFEGE HS | <0,005 | 0.0078 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.008 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01 | pompe SAFEGE HS | <0,01 | pompe SAFEGE HS | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Arsenic (mg/L) | <0,02 | 0.02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,010 | <0,010 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | <0,01 |  |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,038 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0.00062 | 0.00131 | 0.0072 | 0.00028 | 0.00029 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,001 | <0,010 | 0.01 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | <0,01 |  | <0,01 |  | 0.006 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0.00042 | 0.00096 | 0.00323 | 0.0005 | 0.00047 | <0,02 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | <0,01 | 0.013 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0.00083 | 0.00069 | 0.00491 | 0.00043 | 0.00024 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,05 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,0002 | 0.00097 | <0,0002 | 0.00031 | 0.00023 | 0.01 | 0.1 | 0
Etain (mg/L) | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,004 | <0,01 | <0,004 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01 |  |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,13 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,001 | 0.0057 | <0,001 | <0,001 | 0.0011 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,004 | <0,010 | 0.004 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,001 | 0.0014 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,03 | <0,01 | <0,02 | <0,05 | <0,01 | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,001 | 0.0012 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.004 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01 |  | <0,01 |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,001 | 0.0084 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Nickel (mg/L) | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0.003 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  |  |  |  | 0.008 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,13 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,002 | <0,002 | 0.0025 | <0,002 | <0,002 | 0.005 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,002 | 0.004 | 0.002 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,002 |  |  | 0.01 | <0,05 | <0,005 | <0,005 | 0.0075 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,002 | 0.0022 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.098 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.03 |  |  | 0.027 | 0.016 | 0.0084 | 0.0061 | 0.0078 | 0.0068 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.0051 | <0,002 | 0.004 | <0,002 | 0.003 | 0.003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,002 |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,002 | 0.0025 | <0,002 | <0,002 | 0.0037 | 0.02 | 0.1 | 0.002
Cuivre (mg/L) | <0,01 | 0.005 | <0,01 | 0.006 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,020 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 |  |  |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0025 | <0,002 | <0,002 | <0,063 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.00056 | 0.0173 | 0.00371 | 0.00072 | 0.00081 | 0.018 | <0,01 | <0,004 | <0,004 | 0.004 | <0,010 | 0.02 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 |  | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0021 | <0,002 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,0005 | 0.00694 | 0.00152 | <0,0005 | 0.00082 | 0.03 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0071 | 0.014 | <0,063 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.006 | 0.00281 | 0.00307 | 0.0028 | <0,0005 | 0.00107 | <0,02 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 |  | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | 0.0082 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,05 | 0.007 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,0005 | 0.00913 | 0.00057 | 0.00399 | 0.00178 | 2 | 4 | 0.00022
Zinc (mg/L) | 0.066 | 0.029 | 0.007 | 0.057 | 0.022 | 0.023 | 0.9 | 0,036 | <0,01 | 0.02 | 0.06 | <0,01 |  |  |  |  | <0,005 | 0.044 | 0.0041 | 0.076 | 0.024 | 0.023 | <0,63 | <0,05 | 0.06 | <0,05 | 0.076 | <0,05 | 0.0076 | 0.157 | 0.0256 | <0,005 | 0.0179 | 0.17 | 0.037 | 0.048 | 0.034 | 0.018 | 0.028 | 0.019 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,01 |  | <0,005 |  |  | <0,005 | 0.0063 | <0,002 | 0.0041 | 0.0098 | 0.0061 | <0,05 | <0,05 | 0.23 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,005 | 0.0373 | 0.0148 | <0,005 | <0,005 | 0.27 | <0,01 | 0.08 | 0.06 | 0.035 | 0.076 |  |  | <0,005 | 0.014 | 0.0049 | 0.0096 | 0.17 | 0.026 | <0,63 | <0,05 | 0.16 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.0221 | 0.0437 | 0.0255 | <0,005 | 0.0135 | 0.085 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | 0.011 |  | <0,005 |  |  | 0.014 | 0.0085 | 0.012 | 0.0054 | 0.029 | 0.016 | <0,05 | 0.071 | 0.19 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.0093 | 0.0104 | 0.0052 | 0.0178 | 0.0259 |  | 6 | 0.0002
Plomb (mg/L) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 |  |  |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,13 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.00068 | <0,0005 | 0.00235 | <0,0005 | <0,0005 | 0.018 | <0,01 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0.004 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,03 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | 0.006 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | 0.005 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.00146 | <0,0005 | 0.00177 | <0,0005 | <0,0005 | 0.012 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | 0.005 |  | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <0,01 | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0.01 | 0.125 | 0
Cadmium (mg/L) | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,0005 |  |  |  | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,019 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,0005 |  | <0,0005 |  | 0.00044 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0002 | 0.0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,0005 | <0,0005 |  | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0.00012 | <0,0001 | 0.00028 | 0.0001 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,0005 |  | <0,0005 |  | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0.0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,001 | <0,0015 | <0,0015 | <0,003 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0.005 | 0.025 | 0
Chrome (mg/L) | 0.002 | <0,002 | <0,002 | 0.002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  |  |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0022 | <0,063 | 0.12 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,0005 | 0.00089 | 0.00064 | <0,0005 | <0,0005 | 0.006 | <0,002 | <0,002 | 0.005 | <0,002 | 0.004 | <0,002 | 0.006 | <0,005 | 0.008 | <0,005 |  | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.0033 | <0,002 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.00376 | 0.00097 | 0.00068 | <0,0005 | 0.00087 | 0.14 | <0,005 | <0,005 | 0.012 | 0.011 | 0.003 |  |  | <0,002 | 0.003 | <0,002 | <0,002 | 0.0082 | <0,002 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.00896 | 0.00058 | 0.00157 | <0,0005 | 0.00083 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,002 |  |  | <0,002 | <0,002 | 0.0027 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.00079 | 0.00099 | 0.00061 | 0.00079 | 0.00072 | 0.05 | 0.25
Mercure (mg/L) |  | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0005 | <0,00005 |  |  |  | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | 5e-05 | <0,00003 | <0,00003 | <0,0013 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0010 | <0,00010 | <0,001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0005 | <0,00005 |  | <0,00005 |  | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | 7e-05 | 3e-05 | <0,00003 | <0,0003 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0025 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0005 | <0,00005 | <0,00005 |  | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | 5e-05 | 5e-05 | <0,00003 | <0,00003 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0005 | <0,00005 |  | <0,00005 |  | <0,00003 | <0,00003 | 5e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 3e-05 | 4e-05 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0.001 | 0.005
Fer (mg/L) | 1.4 | 1.3 | 0.53 | 1.7 | 0.39 | 1.3 | 0.82 | 0.67 | 0.03 | 0.25 | 0.07 | 0.018 |  |  |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0.065 | 0.028 | 0.15 | <0,63 | 0.37 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.07 | 0.28 | 0.41 | 0.01 | <0,01 | 8.9 | 1.4 | 0.14 | 0.73 | 0.31 | 1.4 | 0.42 | 0.3 | 0.12 | 0.47 | 0.083 |  | 0.024 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0.034 | 0.16 | 0.02 | <0,05 | 0.07 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | 0.03 | 0.05 | <0,01 | <0,01 | 0.015 | 0.04 | 0.07 | 2.21 | 0.57 | 0.2 |  |  | <0,02 | 0.14 | <0,02 | 0.05 | 0.57 | <0,02 | <0,05 | 0.63 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.3 | 0.1 | 0.42 | <0,01 | 0.01 | 0.0018 | <0,01 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |  | 0.009 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0.033 | 0.082 | <0,02 | <0,05 | 0.56 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.03 | 0.12 | <0,01 | 0.06 | 0.02 | 0,2** |  | 0
Aluminium (mg/L) | 0.76 | 0.69 | 0.26 | 0.87 | 0.18 | 0.76 | 0.24 | 0.4 | <0,05 | 0.23 | <0,05 | 0.176 |  |  |  |  | <0,01 | 0.015 | <0,01 | 0.034 | 0.027 | 0.09 | <0,38 | 0.25 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,05 | <0,05 | 0.14 | <0,05 | <0,05 | 1.6 | 0.62 | 0.05 | 0.22 | 0.14 | 0.91 | 0.12 | 3.1 | 0.3 | 4.23 | 0.108 |  | 0.11 |  |  | <0,01 | 0.011 | 0.012 | 0.022 | 0.13 | 0.059 | <0,03 | 0.038 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.91 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.0097 | 0.08 | 0.12 | 3.62 | 0.33 | 0.007 |  |  | <0,01 | 0.062 | <0,01 | 0.012 | 0.17 | <0,01 | <0,03 | 0.15 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.18 | 0.07 | 0.36 | <0,05 | <0,05 | 0.0028 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0.019 |  | 0.007 |  |  | <0,01 | <0,01 | 0.019 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | 0.48 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.07 | <0,05 | 0,2** | 1 | 7e-05
Manganèse (mg/L) | 0.07 | 0.06 | 0.033 | 0.11 | 0.023 | 0.055 | 0.25 | 0,052 | 0.01 | 0.03 | <0,005 | 0.02 |  |  |  | 0.0022 | <0,001 | 0.0031 | <0,001 | 0.018 | 0.0039 | 0.0071 | <0,063 | 0.12 | <0,005 | <0,005 | 0.097 | <0,005 | 0.0243 | 0.0504 | 0.0776 | 0.00653 | 0.00436 | 0.091 | 0.02 | 0.008 | 0.021 | 0.0011 | 0.3 | 0.007 | <0,005 | 0.02 | 0.02 | 0.031 |  | 0.005 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.0026 | 0.013 | 0.082 | 0.0059 | <0,005 | 0.011 | 0.007 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.0141 | 0.0162 | 0.00839 | 0.00108 | 0.00096 | 1.9 | <0,005 | 0.99 | 0.3 | 0.176 | 1 |  | 0.0011 | 0.0012 | 0.06 | 0.0093 | 0.0087 | 0.31 | 0.013 | <0,005 | 0.29 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.0243 | 0.0429 | 0.148 | 0.00673 | 0.0108 | 0.12 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | 0.005 |  | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.0029 | <0,001 | 0.0034 | <0,001 | <0,005 | 0.091 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0.00254 | 0.0396 | 0.00085 | 0.161 | 0.0158 | 0,05** | 0.25 | 0
Cyanures CN
Cyanures CN (mg/L) |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,02 | <0,01 | HS | HS | HS | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.02 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | 0.005 | <0,005 | <0,005 | <0,02 | <0,01 | HS | <0,01 | HS | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | HS | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.005 | <0,005 | 0.014 | <0,02 | <0,01 | HS | <0,01 | HS | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.05 | 0.25
Fluorures
Fluorures (mg/L) |  | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | <0,10 | 0.1 | <0,2 | <0,2 | 0.2 | 0.05 | HS | HS | HS | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |  | 0.11 |  | 0.09 |  | 0.13 |  |  | 0.18 | [5 empty] | 0.15 | <0,1 | 0.35 | <0,1 | <0,05 | 0.1 | 0.01 | <0,2 | <0,2 | 0.1 | 0.05 | HS | 0.05 | HS | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |  | 0.06 |  | <0,05 |  | 0.06 |  |  | 0.24 | [5 empty] | <0,1 | <0,2 | <0,2 | 0.2 | 0.05 | 0.06 | HS | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.08 |  | 0.18 |  |  | 0.08 | [5 empty] | 0.15 | <0,2 | <0,2 | <0,1 | 0.04 | HS | 0.05 | HS | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 0.05 |  | <0,05 |  | 0.07 |  |  | 0.09 | [5 empty] | 1.5 | 3 | 0.06
Bactériologie
Coliformes totaux (UFC/100ml) |  | >100 | 13 | presence | >100 | 43 | 0 | <3 | 2400 | 92 | <30 | 0 | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | 0 | 5 | 50 | 0 |  | 3 |  | 480 |  |  |  |  | <100 | [5 empty] | >100 | 19 | présence | 54 | 430 | 0 | 44 | 92 | <30 | <30 | 0 | pompe SAFEGE HS | 2 | pompe SAFEGE HS | 0 | 30 | 5 | 1 |  | 1 |  | 4.4 |  | >80 |  |  | <30 | [5 empty] | 240 | <30 | 430 | 230 | 0 | 11 | pompe SAFEGE HS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 16 |  | >80 |  |  | <30 | [5 empty] | 23 | 92 | <30 | 92 | 43 | pompe SAFEGE HS | 100 | pompe SAFEGE HS | 30 | 9 | 30 | 0 |  | 15 |  | 5.6 |  | 60 |  |  | 36 | [5 empty] | 0**
Coliformes fécaux (UFC/100ml) | [8 empty] | <30 | <30 | <30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 3 |  | <30 |  | 230 |  |  | 36 | [12 empty] | <30 | <30 | <30 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | <30 |  | <30 |  |  | <30 | [6 empty] | <30 | 430 | 36 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | <30 |  | <30 |  |  | <30 | [6 empty] | <30 | <30 | <30 | <30 |  | 10 |  | 0 | 500 | 18 | 0 |  | 14 |  | <30 |  | <30 |  |  | >30 | [5 empty] | 0**
Streptocoques fécaux (UFC/100ml) |  | >100 | 0 | >100 | 20 | 43 | 0 | 93 | 1 | <15 | <15 | 4 |  |  |  |  | 3 | 45 | 1 |  | 58 |  | <30 |  | <30 |  |  | <30 | [5 empty] | >100 | 7 | 49 | 20 | 43 | 0 | 93 | 0 | 15 | <15 | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 8 | 1 |  | 0 |  | <30 |  | <30 |  |  | <30 | [5 empty] | 23 | 0 | 397 | <15 | 0 | 38 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 0 |  | <30 |  | <30 |  |  | <30 | [5 empty] | 240 | 1 | <15 | <38 | 2 |  | 21 |  |  | 9 | 90 | 0 |  | 74 |  | <30 |  | <30 |  |  | <30 | [5 empty] | 0
Recherche de Salmonelles (UFC/L) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Absence | Absence | Absence | Absence |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Absence | Absence | Absence | Absence |  | Absence |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Absence | Absence | Absence | Absence | Absence | Absence |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Absence | Absence | Absence | Absence | Absence |  | Absence |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Eschérichia coli (UFC/100ml) |  | >100 | 0 | 0 | 0 | <3 | 0 | <3 | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | <3 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | <3 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 4 | [9 empty] | 18 | [15 empty] | 0
Autres micropolluants
Composés halogénés adsorbables (mg/L) |  | 0.085 | 0.265 | 0.19 | <0,015 | 0.125 | 0.105 | 0.485 | 0.03 | <0,01 | 0.1 | 0.035 | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | pompe SAFEGE HS | 0.02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.078 | 0.23 | 0.16 | <0,01 | 0.78 | <0,02 |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | 2.25 | 3.36 | 0.24 | 0.635 | 0.5 | 0.05 | 0.205 | 0.02 | <0,01 | <0,1 | 0.015 | pompe SAFEGE HS | 0.052 | pompe SAFEGE HS | <0,01 | 0.02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | 0.42 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | <0,01 | 0.04 | 0.02 | <0,01 | 0.1 | 0.042 | 0.05 | pompe SAFEGE HS | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.081 | <0,01 | <0,02 | 0.091 | 0.17 | 0.013 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.335 | <0,01 | 0.02 | <0,01 | 0.024 | pompe SAFEGE HS | <0,01 | pompe SAFEGE HS | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | 0.69 | 0.53 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,1 | 0.09 | 0.36 | <0,05
Hydrocarbures totaux (mg/L) |  | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 0.1 | <0,10 | <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,1 |  |  |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.089 | <0,05 | <0,05 | 0.1 | <0,05 | <0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,03 | 0.2 | 0.16 | <0,03 | 0.28 | 0.55 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 0.4 | <0,10 | <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,1 |  | <0,1 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.1 | <0,05 | <0,11 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | <0,03 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | <0,03 | 0.15 | <0,05 | <0,05 | 0.08 | <0,1 | <0,1 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.09 | <0,11 | <0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,03 | 0.22 | <0,03 | 0.04 | <0,03 | 0.1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,1 |  | <0,1 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.07 | 0.05 | <0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,03 | 2.27 | 0.31 | 5.29 | 0.65 |  | 1
Indice phénol (mg/L) |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,025 | <0,01 |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,025 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 16 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,025 | <0,01 | <0,001 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,1 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.013 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,025 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Benzo(a)pyrène (μg/L) | [10 empty] | <0,01 |  |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,02 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 | [9 empty] | <0,01 |  |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,02 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 |  |  |  | <0,01 |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 |  |  |  | <0,01 |  |  |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,02 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 | <0,0075 | 0.01
HAP (total 16) (μg/L) | [10 empty] | <0,41 |  |  |  |  | 0.022 | 0.011 | <0,01 | 0.011 | 0.036 | 0.02 | 0.014 | 0.04 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | <0,16 | <1,028 | <0,218 | 0.025 | 0.035 | [9 empty] | <0,41 | <0,16 |  | <0,145 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.03 | 0.07 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | <0,16 | <0,168 | <0,168 | 0.025 | 0.025 |  |  |  | <0,41 | <0,16 | <0,147 |  | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0.03 | 0.25 | n.d. |  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | <0,16 | <0,238 | <0,188 | 0.025 | 0.025 |  |  |  | <0,41 | 0.011 |  | <0,145 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.05 | 0 | 0.056 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | <0,16 | <0,198 | <0,157 | 0.13 | 0.055
Somme benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène (μg/L) | [10 empty] | <0,06 | [31 empty] | <0,06 | [25 empty] | <0,06 | [24 empty] | <0,06 | [22 empty] | 0.1
Benzène (μg/L) | [10 empty] | <1 | <0,5 |  |  |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | <0,2 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [14 empty] | <1 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | <0,2 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [9 empty] | <0,5 | <0,5 |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | <0,2 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [8 empty] | <1 | <5 |  | <0,5 |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.4 |  | <0,2 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [5 empty] | 1
Trichloroéthylène (μg/L) | [10 empty] | <0,1 | <1 |  |  |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [14 empty] | <0,1 | <1 |  | <1 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [8 empty] | <0,1 | <1 | <1 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [8 empty] | <0,1 | <1 |  | <0,2 |  | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [5 empty] | 10 (somme des deux)
Tétrachloroéthylène (μg/L) | [10 empty] | <0,1 | <0,5 |  |  |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [14 empty] | <0,1 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [8 empty] | <0,1 | <0,5 | <0,5 |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [8 empty] | <0,1 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5
Chlorure de vinyle (μg/L) | [10 empty] | <0,5 | <0,5 |  |  |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | <0,2 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [14 empty] | <0,5 | <5 |  | <0,5 |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | <0,2 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [8 empty] | <0,5 | <5 | <0,5 |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | <0,2 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [8 empty] | <0,5 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | <0,2 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |  | <0,5 | [5 empty] | 0.5
Légende :
(1) Limites et références** de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (Annexe 1 de l'arrêté du 11 janvier 2007)
(2) Valeurs limites fixées par VCI eaux usages non sensibles
(3) Valeur maximale rencontrée dans le captage d'eau potable le plus proche du CSDU (profil hydrochimique)
Les cases jaune clair représentent les cas où la valeur référence seuil (1) est dépassée.
Les cases jaune vif représentent les cas où la valeur limite seuil (1) est dépassée. Les cases oranges les cas où la valeur seuil (2) est dépassée.